| Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30. |
| --- |
| www.vvt.ru | e-mail: zakaz@vvt.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа транспортабельной котельной установки ТКУ

Технические данные (для заказа транспортабельной котельной установки ТКУ)

- Номинальная теплопроизводительность, кВт (Гкал)……………………………………………………………..

- Режим работы котельной (без постоянного обслуживающего персонала)……………………………………....

- Тип котлов…………………………………………………………………………………………………………..

- Количество котлов, шт …………………………………………………………………………………………….

- Объём отапливаемых помещений, м3 …………………………………………………………………………….

- Требуемый статический напор воды в системе теплоснабжения, МПа (кгс/см3)……………………………….

- Требуемый циркуляционный напор, м.в.ст………………………………………………………………………..

- Присоединительные диаметры подающей (Т1), обратной (Т2) линий определяются проектом………………..

- Газопровод низкого давления , Па (да/нет)………………………………………………………………………..

- Газорегуляторная установка (да/нет) …………………………………………………………………………...

  - Давление газа на входе: - максимальное, МПа (кгс/см3)…………………………………………………

- минимальное, МПа (кгс/см3) ……………………………………………....

  - Узел учёта (коммерческий, некоммерческий, предложение)…...………………………………………..

…………………………………………………………………………………...………………………………..

11. Горячая вода (да/нет)……………………………………………………………………………………………...

11.1. Расход горячей воды, м3/ч ………………………………………………………………………………....

11.2. Размещение водоподогревателей в котельной (да/нет)…………………………………………………....

11.3. Условный проход выходного патрубка, мм ……………………………………………………………….

11.4. Требуемый напор, м.в.ст…………………………………………………………………………………....

11.5. Расстояние до объекта водоразбора (при установке водоподогревателя в котельной),м ……………….

12. Исходная вода……………………………………………………………………………………………………..

12.1. Давление воды в системе водопровода, МПа (кгс/см3)…………………………………………………...

12.2. Условный проход водопровода, мм ……………………………………………………………………….

12.3. Требования по водоподготовке…………………………………………………………………………….

12.4. Установка подпиточного насоса (PRIMSON-1 шт,), (да/нет)……………………………………………..

13. Узел учёта: - тепловой энергии (да/нет), тип счётчика (Магика)………………………………………………..

- горячей воды (да/нет),тип счётчика (Магика)…………………………………………………...

- холодной воды (да/нет), тип счётчика (СХВ-20)………………………………………………...

14. Требования автоматизации (перечислить)……………………………………………………………………….

15. Поставка дымовой трубы (да/нет)………………………………………………………………………………...

15.1. Высота дымовой трубы, м (расчётн.)…………………………………………………………………….....

16. Расчётная температура наружного воздуха, С0 …………………………………………………………………..

17. Необходимость установки предохранительных сбросных клапанов (да/нет)…………………………………..

18.Количество ТКУ, шт……………………………………………………………………………………………….

19. Источник получения информации о продукции (выставка, реклама, Internet и др.)…………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………….

20. Организация, выполнившая проект (какая, телефон)………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………….

______________________		_________________		__________________		______________

(должность)                                              (подпись)                                           ( Ф.И.О.)                                   (дата)

М.П

Согласовано с

Энергонадзором		М.П.    _________________		__________________		______________

(подпись)                                           ( Ф.И.О.)                                   (дата)

Примечание:1.Состав котельной в обязательном порядке согласовать с энергонадзором;

2.При отсутствии согласовании с энергонадзором претензии по составу котельной не принимаются;

3.При заказе ГРУ (УУГ) коммерческого узла учёта необходим сертификат состава газа. Коммерческий

узел учета газа включает в себя измерительный комплекс, состоящий из счетчика газа, преобразователей

температуры и давления газа и электронного корректора. Необходимость включения в комплекс средств

регистрации на бумажных носителях  всех измеряемых параметров газа  оговаривается при заказе.

| Организация |  |  | ИНН КПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  |  |  |  |
| *Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |
| *Код города: |  | * Телефон: |  |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |  |
| Другой способ связи: |  |  |  |  |

Поля, выделенные*, необходимы для связи с Вами. Не забудьте их заполнить.