| Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30. |
| --- |
| www.vvt.ru | e-mail: zakaz@vvt.ru |

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ГОРЕЛКИ  ГАЗОВОЙ  ГБГ

Технические данные (для заказа горелки блочной газовой типа ГБГ)

1. Тепловая мощность, МВт…………………………………………………………………………………...

2. Место установки (котел водогрейный-t теплоносителя, воздухонагреватель рекуперативного или смесительного типа, или др. указать тип и назначение)…………………………………………………….

3. *Режим работы (автоматический без обслуживающего персонала, полуавтоматический с обслужи -

вающим  персоналом, указать тип блока управления горелкой)…………………………………………...

4. Температура контролируемой среды, оС…………………………………………………………………..

5. Тип термометра (ртутный и т.д.) / кол., шт………………………………………………………………..

6. Необходимость установки внешних датчиков (да, нет):

- давление газа низкое, высокое (Улан-Уде, Германия)…………………………………………………….

- давление воздуха низкое (Улан-Уде, Германия)…………………………………………………………...

- давление в топке высокое (Улан-Уде, Германия)………………………………………………………….

- давление воды низкое, высокое -……………………………………………………………………………

- реле температуры -…………………………………………………………………………………………...

- датчик температуры (тип, длина)…………………………………………………………………………...

7. Тип мановакуумметра (стеклянный U-образный, WIKA-Германия)……………………………………

8. Количество мановакуумметров, шт………………………………………………………………………..

9. Регулирование тепловой мощности (однопозиционное 100; трехпозиционное 0-40-100)…………….

10. Вид топлива, Qрн (ккал/нм3), p (кг/м3)……………………………………………………………………

11. Желаемое присоединительное давление газа (низкое, среднее)……………………………………….

12. Присоединительные размеры амбразуры (необходимость поставки промежуточного фланца) ……

…………………………………………………………………………………………………………………..

13. Количество клапанов-отсекателей (двухпозиционных, трехпозиционных–если указано в проекте)

…………………………………………………………………………………………………………………..

14. Место установки датчика температуры для измерения контролируемой среды (схематично) ……..

…………………………………………………………………………………………………………………..

15. Габаритные размеры теплогенерирующей установки (с приложением внешнего вида для опреде –

ления длин проводников и импульсных линий)…………………………………………………………….

16. Размеры топки, мм…………………………………………………………………………………………

17. Количество горелок, шт…………………………………………………………………………………...

18. Дополнительные требования……………………………………………………………………………...

19. Контактные телефоны проектной организации (при наличии проекта) - ……………………………..

20. Источник получения информации о продукции (Интернет)

* Назначение блока управления горелкой:

- БУГ-2ТМ-LOGO – водогрейные котлы, воздухонагреватели, другие теплогенерирующие установки с температурой контролируемой среды до 1000 оС и более, режим работы – автоматический;

- БУГ-1ТМ – назначение тоже, что и БУГ-2ТМ-LOGO, режим работы горелки и наблюдение выпол -

няет обслуживающий персонал.

| Организация |  |  | ИНН КПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  |  |  |  |
| *Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |
| *Код города: |  | * Телефон: |  |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |  |
| Другой способ связи: |  |  |  |  |

Поля, выделенные*, необходимы для связи с Вами. Не забудьте их заполнить.