| Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30. |
| --- |
| www.vvt.ru | e-mail: zakaz@vvt.ru |

Техническая анкета для подбора компрессорного оборудования

| № п/п | Характеристики компрессора | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимально необходимое давление на потребителе: атм или бар |  |
| 2 | Необходимый общий эффективный объем сжатого воздуха, включая утечки: м3/мин или л/мин |  |
| 3 | Требования по качеству сжатого воздуха в части наличия: -твердых частиц (мкм, не более) -остаточному содержания масла; (мг/м3) -содержание влаги; (точка росы или г/м3 ). или Для каких целей необходим сжатый воздух? |  |
| 4 | Должен ли производиться сжатый воздух несколькими компрессорами? -компрессоры одинаковой производительности, управление с изменением основной нагрузки; -большие колебания в расходе воздуха, поэтому необходимы компрессоры различной производительности или компрессоры с регулируемой скоростью вращения? -основная нагрузка/пиковая нагрузка?(м3/мин, л/мин) -какое управление может лучше всего обеспечить потребности? |  |
| 5 | Помещение компрессорной: -могут выполняться предписания производителя по вентиляции? -возможна установка воздуховодов для забора и отвода отработанного воздуха заказчиком? -необходимо/желательно водяное охлаждение? -может поддерживаться минимально допустимая температура зимой? -необходим дополнительный подогрев масла? -имеется достаточно места для обслуживания и ремонта? |  |
| 6 | Условия по всасыванию: -присутствуют ли во всасываемом воздухе газы, пары, пыль, агрессивные составы ? |  |
| 7 | Воздухосборник (ресивер) имеется объемом ____ м3, при этом : -достаточных размеров для того, чтобы избежать частых включений и выключений компрессора? -достаточных размеров для того, чтобы сглаживать сильные перепады потребления сжатого воздуха? |  |
| 8 | Существуют специальные предписания по уровню шумов? (дБ) |  |
| 9 | Напряжение/частота: -стабильная сеть или с перепадами напряжения? -нижняя/верхняя граница напряжения? |  |
| 10 | Технические стандарты: -принимаются ли стандарты Европейского союза? |  |
| 11 | Загрузка оборудования: - количество часов работы компрессора в сутки ; - количество дней работы компрессора в году. |  |
| 12 | Потеря давления в сети: -на оборудовании подготовки воздуха (осушка, фильтры) -в системе воздухопроводов (диаметры, сужения, изгибы, стыки) |  |

| Организация |  |  | ИНН КПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  |  |  |  |
| *Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |
| *Код города: |  | * Телефон: |  |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |  |
| Другой способ связи: |  |  |  |  |

Поля, выделенные*, необходимы для связи с Вами. Не забудьте их заполнить.