| Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30. |
| --- |
| www.vvt.ru | e-mail: zakaz@vvt.ru |

Опросный лист  –  ТЯГОДУТЬЕВАЯ  МАШИНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и назначение машины (вентилятор, дымосос) и наименование агрегата, для которого она применяется |  |  |  |  |  |
| 2 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Производительность, м3/ч |  |  |  |  |  |
| 4 | Полное давление, Па |  |  |  |  |  |
| 5 | Машина с посадкой рабочего колеса на вал двигателя или промежуточной ходовой части |  |  |  |  |  |
| 6 | Направление вращение рабочего колеса (правое вращение рабочего колеса – вращение по часовой стрелке, левое – против, если смотреть со стороны привода) |  |  |  |  |  |
| 7 | Угол разворота спирального корпуса (угол отсчитывается от горизонтальной плоскости в сторону вращения рабочего колеса, если смотреть со стороны привода) |  |  |  |  |  |
| 8 | Частота вращения рабочего колеса, об/мин |  |  |  |  |  |
| 9 | Наличие всасывающего кармана |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество машин: |  |  |  |  |  |
|  | из них левых |  |  |  |  |  |
|  | из них правых |  |  |  |  |  |
| 11 | Перемещаемая среда |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Температура перемещаемой среды, 0C: |  |  |  |  |  |
|  | минимальная / максимальная |  |  |  |  | / |
| 11.2 | Предельная запыленность (примесь) перемещаемой среды при нормальных условиях, г/м3 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Склонность к отложению на лопатках рабочего колеса примесей, содержащихся в перемещаемой среде |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Содержание агрессивных компонентов в перемещаемой среде в процентах и рекомендуемая марка материала рабочего колеса и корпуса |  |  |  |  |  |
| 12 | Двигатель: |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Мощность, кВт |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Степень защиты по ГОСТ 17494 или исполнение двигателя – открытое, закрытое и т.д. |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Напряжение сети, В |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Частота тока, Гц |  |  |  |  |  |
| Организация |  |  |  | ИНН КПП |  |  |
| Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |
| *Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |
| *Код города: |  |  | * Телефон: |  |  |  |
| E-mail: |  |  | Факс: |  |  |  |
| Другой способ связи: |  |  |  |  |  |  |

Поля, выделенные*, необходимы для связи с Вами. Не забудьте их заполнить.