| Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30. |
| --- |
| www.vvt.ru | e-mail: zakaz@vvt.ru |

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# (для расчёта проекта лучистой системы отопления)

Здания (корпуса № …… , и т.п.):

1.Тип здания:                                         бетон.            желез.            изол.            не изол.

2.Расположение:                                укрытое   	 ветрен.           откр. местн.            пром. зона

3.Температура:                         миним. снаружи  ..……°C       требуемая внутри  ….…°C

4.Время отопления в течение суток …..….. , часов

5.Вентиляция:            естественная ……… м3/час,  принудительная ……… м3/час (если принудительная, то нужно отметить  её расположение на плане)

6.Существующая система отопления:         нет           да (укажите тип системы  и общую мощность, кВт)

7.Характеристика зданий:

| Элементы здания |  | Изоляция, тип, толщина | Кол-во | Размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стены |  |  |  |  |
| Крыша |  |  |  |  |
| Люки (расположение) |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| Окна (расположение) |  |  |  |  |
| Основные двери |  |  |  |  |
| Кран-балка: нет есть (указать свободное пространство от кран-балки до потолка ……….м) |  |  |  |  |

Энергоисточники:

8.Тип газа:    Природный	Сжиженный	     Давление газа ……………МПа (указать газопровод на плане)

9.Электропитание:	          Отметить расположение электрощитка на плане (380 В, 3 фазы, ноль, земля)

10. Приложения:

1)	План здания (по возможности с видом в разрезе, в масштабе)

- Зоны обогрева с указанием температур (по зонам)

- Наличие и характер тепловых инерционных масс

| Организация |  |  | ИНН КПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  |  |  |  |
| *Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |
| *Код города: |  | * Телефон: |  |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |  |
| Другой способ связи: |  |  |  |  |

Поля, выделенные*, необходимы для связи с Вами. Не забудьте их заполнить.