| Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа" Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30. |
| --- |
| www.vvt.ru | e-mail: zakaz@vvt.ru |

О П Р О С Н Ы Й      Л И С Т

для подбора и поставки насосного оборудования

| NN п/п | В о п р о с | О т в е т |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип насоса (центробежный, вихревой, поршневой, плунжерный, дозировочный, шестеренный, коловратный и т.п.) |  |
| 2. | Конструктивное исполнение (горизонтальный, вертикальный, погружной, самовсасывающий и т.п.) |  |
| 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. 3.6 | Условия применения: Требующаяся подача м3/ч (л/ч) Требуемый напор (м), давление нагнетания кгс/см2) Допустимая погрешность подачи (для дозировочных) Глубина погружения, м (для погружных) Режим работы (непрерывный, периодический) Допустимый кавитационный запас h доп., м | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 | Рабочая жидкость и её свойства: Наименование перекачиваемой жидкости с процентным составом её компонентов Рабочая температура , С Плотность, кг/м3 Вязкость при температуре пуска и работы насоса, сПз Упругость паров при рабочей температуре, ата Температура кипения при давлении на всасывании, С Температура кристаллизации, полимеризации, С Кислотность рН ( для водных растворов) Количество взвешенных твердых частиц, г./л Размер частиц, мм Гранулометрический состав перекачиваемой среды Степень абразивности Токсичность по ГОСТ 12.1.005-76 (ПДК), мг/м3 Категория и группа взрывоопасности смеси ПДВК по ГОСТ 12.1.0011-76 Смазывающая способность (да, нет) Затворная жидкость (для подачи в уплотнение) | _________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ |
| 5. | Исполнение по материалу ( А- углеродистая сталь; К- сталь типа 12Х18Н9Т; Е- сталь типа 12Х18Н12М3ТЛ; И- сталь типа 06ХН28МДТЛ; Д- сталь 20Х13; Б-бронза ОСЦНЗ-7-5-1) |  |
| 6. | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |
| 7. | Класс взрывоопасной и пожароопасной зоны по ПУЭ |  |
| 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 | Вид привода: Электродвигатель: Напряжение питания Род тока Частота тока Мощность Другие виды привода (дизельный, бензиновый, ветряной и т.п.) и соответствующие характеристики | _________________________________________ ___________________________________ вольт _________________________________________ постоянный ; переменный 50 гц; 60 гц _____________________________________ кВт |
| 9. | Другие требования |  |
| 10. | Примечания |  |

| Организация |  |  | ИНН КПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждаю: |  |  |  |  |
| *Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Должность: |  |  |  |  |
| Город: |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |
| *Код города: |  | * Телефон: |  |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |  |
| Другой способ связи: |  |  |  |  |

Поля, выделенные*, необходимы для связи с Вами. Не забудьте их заполнить.